## Formulir Identifikasi Varian
Formulir: Assessmen Awal Variasi Meter Air
Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan
PENILAIAN AWAL METER AIR
IDENTIFIKASI VARIAN
A. | Persetujuan Tipe Acuan | : Merek/Model/Tipe/No. Persetujuan Tipe yang Sudah Dimiliki
| Negara Asal | :
| Importir/Agen/Distributor/Pabrikan | :
B. | Tipe atau Varian Baru yang Diajukan | : Merek/ Model / Tipe atau Seri Family
| Tanggal Pengajuan Tipe/Varian Baru | :
No. | Parameter | Tipe yang Sudah Disetujui | Varian/Tipe Baru | Variasi dari Tipe yang Disetujui
1 | Manufaktur (Nama Pabrikan)
2 | Teknologi Badan Ukur/Sensor (Turbin, Ultrasonik, Elektromagnetik,dll.)
3 | Metode Justir/Kalibrasi (Mekanik, Elektronik Melalui K-Factor, Justir Melalui Software, dll.)
4 | Totalisator atau Penunjukan (Digital, Mekanik, dll.)
5 | Nilai R dalam m3/h (1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; dll.)
6 | Rasio Q3/Q1 (40; 50; 63; 80; 100; 125; dll.)
7 | Rasio Q2/Q1 (1,6)
8 | Orentasi Aliran (H:Horizontal, V:Vertikal)
9 | Kelas Hilang Tekanan (Δ10, Δ16, Δ25, dll.)
10 | Kelas Suhu (T30, T50,T70, dll.)
11 | Kelas Sensitivitas Aliran (U0/D0, U10/D5, dll.)
12 | Kelas Akurasi Meter Air (1 atau 2)
13 | Tekanan Maksimum (10 bar, 20 bar, dll.)
14 | Lainya…(Sertifikat OIML, Sertifikat Software, ..)
15 | Pedoman Pengujian Family
(Catatan: Setiap baris mewakili satu family, meter 1 adalah yang terkecil)
KEPUTUSAN: Type yang diajukan merupakan/bukan variasi dari Tipe yang sudah disetujui. Kewajiban Pemeriksaan/Pengujian Varian Baru:
| 1. Pemeriksaan (Administrasi dan Visual) | Ya/Tidak
| 2. Uji Unjuk Kerja | Ya/Tidak
| 3. Uji Ketahanan | Ya/Tidak
| 4. Uji Gangguan Kelistrikan dan Klimatik | Ya/Tidak
|  |  | Ahli Evaluasi Tipe | 1.
2.